**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**УЗЕЛ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ (УПТ) ТУ 28.99.39-016-78148123-2020**

**Сертификат соответствия POCC RU.HP15.H02486**

**ЗАКАЗЧИК\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Количество, шт.:\_\_\_**

**Заполняется (утверждается) Заказчиком**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Диаметр присоединения к магистрали, мм.** | | | | | | | | | | | |
| 80 | 100 | | 150 | | 200 | | | 250 | | | 300 |
| **2. Вариант исполнения УПТ** | | | | | | | | | | | |
| Исполнение 1  (присоединительный фланец сзади распределительного коллектора) | | | Исполнение 2  (присоединительный фланец сверху распределительного коллектора) | | | | | Исполнение 3  (присоединительный фланец снизу распределительного коллектора) | | | |
| C:\Users\Владимир\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Варианты УПТ.PNG | | | C:\Users\Владимир\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Варианты УПТ.PNG | | | | | C:\Users\Владимир\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Варианты УПТ.PNG | | | |
| **3. Количество входов подключения пожарных устройств, шт.** | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 4 | | | | | 5 | | | |
| 6 | | | 8 | | | | | Другое\_\_\_\_ | | | |
| **4. Тип пожарного соединения** | | | | | | | | | | | |
| ГМ(ГЦ)-50 | | ГМ(ГЦ)-80 | | | | | | | ГМ(ГЦ)-150 | | |
| **5. Материальное исполнение корпуса** | | | | | | | | | | | |
| Ст.20 ГОСТ 1050-2013 | | 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | | | | | | | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | | |
| **6. Комплект из ответного фланца с прокладкой и крепежом** | | | | | | | | | | | |
| Да | | | | | | Нет | | | | | |
| **6.1. Тип ответного фланца по ГОСТ 33259-2015** | | | | | | | | | | | |
| Тип 01 (фланец плоский) | | | | | | | Тип 11 (Фланец воротниковый) | | | | |
| **6.2. Материал ответного фланца** | | | | | | | | | | | |
| Ст3сп ГОСТ 1050-2013 | | | | Ст.20 ГОСТ 1050-2013 | | | | | | 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | |
| 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 | | | | Другое\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| **7. Дополнительная информация по заказу:** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

**Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность, ФИО)**

**Поставщик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность, ФИО)**